Регламент о порядке разработки документации

Приложение №1

*ЗАПОЛНЕННЫЕ ПОЛЯ ВЫДЕЛЕНЫ ЦВЕТОМ

И ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА

Приложение №1 к договору подряда №НОМЕР ДОГОВОРА И ДАТА

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

{{проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «НАИМЕНОВАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ» АДРЕС МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ}}

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ _________________ ФИО ЗАКАЗЧИК | СОГЛАСОВАНО Директор АО «Пищепромпроект» _________________ Д.А. Барабаш |
| --- | --- |

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Объекта |  |
|  | Застройщик (технический заказчик) |  |
|  | Основание для разработки |  |
|  | Вид строительства |  |
|  | Сведения об источнике финансирования работ |  |
|  | Сведения об объекте капитального строительства в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям |  |
|  | Требования к выделению этапов строительства объекта |  |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта |  |
|  | Идентификационные признаки объекта: | ПРИМЕР - Назначение — нежилое (производственное) - Принадлежность к опасным производственным объектам: определяется при проектировании.Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1 - Постоянное пребывание людей — предусмотрено - Уровень ответственности зданий и сооружений: согласно Федеральному закону РФ №384-Ф3 - нормальный, согласно ГОСТ Р 27751-2014 - КС-2, с коэффициентом надежности по ответственности 1,0.) - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: отсутствует. - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство: возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории размещения и эксплуатации объекта отсутствует. - Пожарная и взрывопожарная опасность: определяется проектом |
|  | Данные о местоположении объекта строительства |  |
|  | Cостав зданий и сооружений, входящих в объем проектирования | ПРИМЕР Проектом предусмотреть строительство следующих зданий и сооружений: - Производственное здание №1 «Механический цех» Размеры в плане по осям 96 * 42, высота здания 12 метров. Количество этажей производственного задания – 1 этаж. В объеме проектируемого цеха предусмотреть АБК размеры для обеспечения бытовых условий определить проектом, общая площадь административных помещений не менее 220 м2 - Производственное здание №2 «Сборочный цех». Размеры в плане по осям: 132 * 60. Количество этажей – 2 этажа. Высота этажей: 1ый этаж высота 12 м, 2ой этаж 6 метров. Предусмотреть пристраиваемое здания АБК, 4 этажа, высота этажа до балок перекрытия 4,5 м, размером в плане по осям: 18 м * 60 м - Локальные очистные сооружения ливневых и хозяйственно-бытовых стоков - Насосные станции I подъёма – 2 шт. - Противопожарная насосная станция с емкостями запаса воды (объем определить проектом) - Газораспределительный пункт - Трансформаторная подстанция - Котельная (мощность определить проектом) - Контрольно-пропускной пункт - Гараж, площадью не менее 140м2, высота в чистоте не менее 4,5 метров - Склад хранения газовых баллонов, площадью не менее 250 м2, высота в чистоте не менее 4,5 метров |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: | ПРИМЕР Проектные решения должны соответствовать требованиям техническим регламентам, нормативных документов (действующих на момент заключения договора на территории РФ) |
|  | Стадийность разработки документации | ПРИМЕР Документация разрабатывается 2 стадии: - проектная документация - рабочая документация |
|  | Исходные данные | Предоставляются заказчиком в соответствии с приложением №2 к настоящему договору |
|  | Состав и содержание разрабатываемой проектной документации | Выполнить разработку проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ. № 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". |
|  | Состав и содержание разрабатываемой рабочей документации | Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020, в составе: - ГП «Генеральный план»; - АР «Архитектурные решения»; - КЖ «Конструкции железобетоные»; - КМ «Конструкции металлические»; - ТХ – «Технология производства»; - ОВ - Отопление, вентиляция и кондиционирование; - ТС – «Тепловые сети»; - ГС – «Газоснабжение»; - ВК – «Внутренние системы водоснабжения и канализации»; - НВК – «Наружные сети водоснабжения и канализации»; - ЭОМ – «силовое электрооборудование и электроосвещение»; - ЭС – «Электроснабжение»; - АПС - «Автоматическая пожарная сигнализация»; - СОУЭ – «Систем оповещения и управления эвакуацией» - ПТ - «Пожаротушение»; - ЛВС - «Локально-вычислительная сеть»; - СКУД – «Система контроля и управления доступом»; - АИС - «Автоматизация инженерных систем»; - СМ – «Сметная документация» |
|  | Границы проектирования | Проектирование осуществляется в границах земельного участка с кадастровым номером: 66:41:0514020:365 |
|  | Срок строительства объекта | Определить проектом. |
|  | Требования к технологии и режиму работы | Проектирование осуществляется в соответствии с описанием технологического процесса, технологической схемы, перечня технологического оборудования, прилагаемые к договору и отражены в приложении №2 «Перечень первоочередных исходных данных» |
|  | Требования к разрабатываемым решениям |  |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту | Не требуется |
|  | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Не требуется |
|  | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
|  | Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов | Не разрабатывается |
|  | Требования к вариантной проработке решений | Не требуется |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Не разрабатывается |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Разработать мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности с оснащением объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
|  | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели | Не требуется |
|  | Требования к подготовке сметной документации | В соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства...» (приказ Минстроя № 421/пр от 04.08.2020г). Сводный сметный расчет выполнить в базовых ценах 2001г. и сметно-нормативной базе ФЕР-2001 с пересчетом в текущие цены на дату выпуска документации. Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в программе «ГРАНД-смета». |
|  | Особые условия строительства | К ПРИМЕРУ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|  | Обеспечение энергоресурсами | - теплоснабжение от котельной комплектной поставки располагаемой на земельном участке - газоснабжение в соответствии с ТУ от ГРП на земельном участке - электроснабжение в соответствии с ТУ от КТП на земельном участке - водоснабжение от скважин на земельном участке - водоотведение в соответствии с ТУ на границе земельного участка Технические условия направляет Заказчик, по запросу исполнителя. В запросе должны быть указаны данные о объемах необходимых ресурсов. |
|  | Требования нормативных документов | При проектировании Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Правил безопасности труда, пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей, других нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, в том числе: - Градостроительный кодекс РФ; - СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; другие действующие нормативные документы. - СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий») - СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 56.13330.2021. Свод правил. Производственные здания. СНиП 31-03-2001 |
|  | Требования к передаваемой документации | Документация выполняется на русском языке, численные значения указываются в системе единиц измерения СИ. Документация предоставляется в электронном виде в формате *.pdf. |